## Građevinsko-obrtnički
Investitor: GRAD ILOK, Ilok, Trg Nikole Iločkog 13, OIB: 83038408398 Opis zahvata: REKONSTRUKCIJA ZGRADE JAVNE NAMJENE: DRUŠTVENI DOM Mjesto gradnje: Šarengrad, O. Bernardina Leakovića 1, k.č. 247, k.o. Šarengrad Veljača 2018., TD 30/2018
|  | JEDINICA MJERE | UKUPNO PLANIRANO | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNI IZNOS
FAZA 2
1 / TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA
GRAĐEVINSKI RADOVI
1. | PRIPREMNI RADOVI, DEMONTAŽE I RUŠENJA
NAPOMENA
Jedinične cijene stavaka sadrže sve potrebne radnje za uklanjanje građevinskih elemenata, kao čišćenje, sortiranje, prijenose, prijevoze, deponiranje u prostoru ili izvan zgrade, skladištenje i transportiranje na mjesto koje odredi nadzorni inženjer investitora.
1. | Izvedba pripremnih radova prije rušenja i sanacije (kontrola tehničkih rješenja predviđenih projektom, plan rušenja, kontrola i određivanje točnih geodetskih visina, provjera mjera i dimenzija postojeće konstrukcije, kontrola položaja priključka i sl., izrada elaborata privremene regulacije prometa), drugi pripremni radovi koje je potrebno izvesti kako bi se mogao izraditi dinamički plan i osigurati uvjeti za siguran rad.
|  | komplet | 1 |  | #VALUE!
2. | Obijanje žbuke: ovom stavkom obuhvatiti obijanje vanjske žbuke sokla i 1 m visine zida od sokla, obijanje unutarnje žbuke u visini 1,00 m od poda, te uklanjanje manufakturne plastike i profilacija na fasadi. U cijenu uračunati rad i odvoz šuta na za to predviđenu deponiju.
Obračun po m2.
a / | sokl | m2 | 55 |  | #VALUE!
b / | vanjsko pročelja u visini 1,00 m od sokla | m2 | 85 |  | #VALUE!
c / | unutarnja žbuka u visini od 1,00 m od poda (dio opterećen vlagom) | m2 | 220 |  | #VALUE!
3. | Skidanje postojeće obloge od drvene lamperije sa podkonstrukcijom sa stropova i zidova. Stropovi na visini od 4,00 m. U cijenu uračunati sav rad, skelu, prijenos i odvoz otpada na za to predviđenu deponiju.
Obračun po m2.
|  | m2 | 220 |  | #VALUE!
4. | Uklanjanje postojećeg podgleda od štukatura (letvice, trska, žbuka) i ispune (pretpostavka vitlovi) stropova. Stropovi na visini od 4,00 m. U cijenu uračunati sav rad, skelu, prijenos i odvoz otpada na za to predviđenu deponiju.
Obračun po m3.
|  | m3 | 90 |  | #VALUE!
5. | Skidanje postojeće podne obloge tavana od daščane oplate. Dasku pregledati i dobre dijelove odložiti na gradilište radi ponovne ugradnje. U cijenu uračunati sav rad, skelu, prijenos i odvoz otpada na za to predviđenu deponiju. Napomena: prije odrađivanja ove stavke konzultirati se sa nadzornim inženjerom koji će odlučiti da li će se ova stavka i u kojem opsegu izvesti.
Obračun po m2.
|  | m2 | 290 |  | #VALUE!
1. | UKUPNO |  |  |  | #VALUE!
2. | ZIDARSKI RADOVI
1. | Popravci zidova, zamjena oštećene opeke, podizanje zidanog parapeta nižeg prozora, zazidavanje postojećeg dimnjaka u hodniku punom opekom starog formata u pcm 1:2:6. Iskoristiti postojeću opeku iz razgradnje vijenca. U cijenu uključena vrijednost rada i materijala i radna skela. Obračun po m3.
|  | m3 | 0.5 |  | #VALUE!
2. | Čišćenje objekta tri puta u toku gradnje nakon grubih građevinskih radova
|  | komplet | 3 |  | #VALUE!
3. | Završno čišćenje nakon završetka svih radova. U stavci obuhvaćeno pranje podova stolarije, sanitarija i zidova obloženih keramikom
|  | komplet | 1 |  | #VALUE!
2. | UKUPNO |  |  |  | #VALUE!
3. | TESARSKI RADOVI
1. | Zamjena, odnosno popravak drvenog grednika stropa od rezane suhe drvene građe od punog masivnog drveta crnogorice C24, klasa uporabljivosti 2. Grednici na osnom razmaku cca 90 cm. Sve po projektnoj dokumentaciji. U cijenu uključena sva građa, rad na izradi, prijenosu i montaži, svi potrebni okovi i sidrenja, radna skela. Prije zamjene potrebno je pregledati krovište sa nadzornim inženjerom i utvrditi koje je točno dijelove potrebno zamijeniti. Obračun po m3 ugrađene građe. Obračunom pretpostavljena zamjena 50% drvene građe.
|  | m3 | 8 |  | #VALUE!
2. | Čišćenje postojećeg stropnog grednika (utrošak građe 0,05 m3/m2) i zaštita fungicidnim i insekticidnim sredstvima. U cijenu uključen rad i materijal. Obračun po m2 stopa.
|  | m2 | 300 |  | #VALUE!
3. | Opšivanje poda tavana postojećom i novom daskom 24 mm od crnogorice preko drvenog grednika i vodonepropusno-paropropusne folije (folija obračunata zasebno). U cijenu uključene vrijednosti svih radova i materijala (daska, pomoćni materijal, premazi). Dasku zaštiti fungicidnim i insekticidnim premazom 2x. Obračun po m2 kose krovne plohe krova. U cijenu uključena vrijednost rada i materijala.
|  | m2 | 300 |  | #VALUE!
3. | UKUPNO |  |  |  | #VALUE!
OBRTNIČKI RADOVI
1. | SOBOSLIKARSKO -LIČILAČKI RADOVI
1. | Gletanje i bojanje spuštenih stropova od gipskartonskih ploča disperzivnim visokoparopropusnim bojama u tri sloja u tonu po izboru projektanta, sa svim potrebnim predradnjama, izravnavanje , popravak manjih oštećenja na plohama i gletanje. U cijenu uključena vrijednost rada i materijala i potrebna radna skela. Obračun po m2.
|  | m2 | 260 |  | #VALUE!
1. | UKUPNO |  |  |  | #VALUE!
2. | IZOLATERSKI RADOVI
1. | Prekid kapilarne vlage
Rezanje zidova od opeke u nivou podne betonske ploče, odnosno na mjestu postojeće fuge u zidanom zidu sa ubacivanjem elastomerne bitumenske hidroizolacije d=4 mm. Rez ispuniti sa kvalitetnim cementnim mortom. Debljina zida 35 i 55 cm. U cijenu uračunati sav potreban rad i materijal.
Obračun po m1 zida.
a / | zid d=35 cm | m1 | 60 |  | #VALUE!
b / | zid d=50-60 cm | m1 | 78 |  | #VALUE!
#VALUE!
2. | Dobava i postava vodonepropusno-paropropusne folije s ljepljivom trakom za preklope tip kao KNAUFINSULATION HOMESEAL LDS 0,04 FIXPLUS ili jednako vrijedan. Folija se postavlja preko drvenog grednika prije postavljanja drvene daščane oplate tavana. U slučaju da se postojeći pod ne uklanja, foliju postaviti na postojeći drveni gradnik prije postavljanja spuštenog stropa. Folija izrađena od vanjskog tkanog polipropropilenskog sloja i unutarnje mikroporozne polipropilenske prevlake, izuzetno otporna na kidanje. Karakteristike proizvoda: Razred reakcije na požar E, Sd-vrijednost: 0,02 m, Vodotijesnost: W1, Površinska masa: 150 g/m2, Debljina: 0,53 mm. Stavka obuhvaća rad i materijal. Sve izvesti sukladno uputstvima proizvođača. Obračun po m2 obrađene površine.
|  | m2 | 300 |  | #VALUE!
2. | UKUPNO |  |  |  | #VALUE!
3. | SUHOMONTAŽNI RADOVI
1. | Nabava, izvedba i montaža spuštenih stropova ispod drvenog grednika jednostrukim protupožarnim gipskatonskim pločama d=1,25 cm sa čeličnom podkonstrukcijom (profili CD) na visini kako je predviđeno projektom zajedno sa postavljanjem sloja toplinske izolacije od mineralne kamene vune niske gustoće (tip kao KNAUFINSULATION NATURBOARD FIT ili jednakovrijedan) i parne brane. Kamena vuna d=20 cm, u pločama dim. 60x100 cm, razred reakcije na požar A1, toplinska provodljivost λ=0,038 W/mK, faktor otpora strujanju zraka r>5. Parna brana od polietilena ojačana tkaninom visokootpornom na kidanje, relativni otpor difuziji vodene pare prema HRN EN 1931 Sd= 35, debljina prema HRN EN 1849-2 0,17 mm, reakcija na požar prema HRN EN 13501 klasa F, otpornost na kidanje prema HRN EN 123310-2 >135/>125 N, istezanje prema HRN EN 12311-2 >15/>15 %. Parnu branu izvesti ispod toplinske izolacije sa preklopima 10-15 cm. Sve izvesti prema uputstvima proizvođača. U cijeni rad i kompletan osnovni i pomoćni materijal, skela, te bandažiranje 3x sa postavljanjem svih potrebnih mrežica, kutnih profila, ... odnosno obrada stropa do završnog bojanja. Obračun po m2.
|  | m2 | 260 |  | #VALUE!
2. | Dobava i ugradnja gotovih tipskih revizijskih vratašaca za pristup tavanu dim. 60x60 cm za osiguranu vatrozaštitu EI30 s oblogom 12,5 mm, tip kao KNAUF F-TEC EI30 ili jednakovrijedan. Okvir eloksirani. Obračun po kom.
|  | kom | 1 |  | #VALUE!
3. | UKUPNO |  |  |  | #VALUE!
REKAPITULACIJA
GRAĐEVINSKI RADOVI
1. | PRIPREMNI RADOVI, DEMONTAŽE I RUŠENJA |  |  |  | #VALUE!
2. | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | #VALUE!
3. | TESARSKI RADOVI |  |  |  | #VALUE!
| UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | #VALUE!
OBRTNIČKI RADOVI
1. | SOBOSLIKARSKO -LIČILAČKI RADOVI |  |  |  | #VALUE!
2. | IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  | #VALUE!
3. | SUHOMONTAŽNI RADOVI |  |  |  | #VALUE!
| UKUPNO OBRTNIČKI RADOVI |  |  |  | #VALUE!
| SVEUKUPNO |  |  |  | #VALUE!
SKIDANJE PRAZNIH REDOVA
POVRAT PRAZNIH REDOVA
SKIDANJE PRAZNIH REDOVA
POVRAT PRAZNIH REDOVA
SKIDANJE PRAZNIH REDOVA
POVRAT PRAZNIH REDOVA

## Elektrotehnički
TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA - 2. FAZA -
NAPOMENA
Cijena stavki mora sadržavati i sve pripremne i završne radove kao što su rezanje utora i kanala za cijevi i vodove, otvora za razdjelnice, proboja, obrade kanala i utora te zatvaranje. U ovoj fazi izvođenja potrebno je za sve cijevi i kabele koji se spuštaju do pojedinih sklopoki i priključnica napraviti utore na udaljenosti od 20cm ispod stropa. Ostatak razvoda će se napraviti u sljedećim fazama izvođenja. Ponuđač je obvezan osigurati gradilište od pristupa neovlaštenih osoba zbog mogućih ozljeda te sudionike građenja i opremu tijekom perioda građenja do predaje izvedenih radova korisniku.
1. |  | ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE
1. | 1 | Demontaža postojećih svjetiljki i odvoz na deponiju | kom | 35 |  | #VALUE!
1. | 2 | Dobava, montaža i spajanje nadgradne LED svjetiljke, CRI > 80, satinirana srrbrom parena aluminijska optika, kućište od dekapiranog čelika, elektrostatski plastificirano, min 5342 lm, min 98 lm/W, max 54 W, dimenzija cca 250x 1200 mm, IP20, 3000 K | kom | 3 |  | #VALUE!
1. | 3 | Dobava, montaža i spajanje nadgradne LED svjetiljke, CRI > 80, satinirana srebrom parena aluminijska optika, kućište od dekapiranog čelika, elektrostatski plastificirano, min 3412 lm, min 110 lm/W, max 30 W, dimenzija cca 250x 1200 mm, IP20, 3000 K | kom | 1 |  | #VALUE!
1. | 4 | Dobava, montaža i spajanje nadgradne LED svjetiljke, PMMA optika, čelično kućište, snage max 40 W, min 3400 lm, 3000 K, efikasnost min 85 lm/W, IP44, promjer cca 550 mm, bijele boje | kom | 3 |  | #VALUE!
1. | 5 | Dobava, montaža i spajanje LED reflektora, aluminijsko kućište, snage 10 W, 900 lm, efikasnosti 90 lm/W, minimalno IP54 | kom | 2 |  | #VALUE!
1. | 6 | Dobava, montaža i spajanje protupanične LED svjetiljke snage 8W, autonomije rada min 2h | kom | 3 |  | #VALUE!
1. | 7 | Dobava, montaža i spajanje stropnog/zidnog senzora pokreta, 200°, IP54 | kom | 2 |  | #VALUE!
1. | 8 | Dobava i polaganje voda NYM-J 3x1,5mm2 | m | 290 |  | #VALUE!
1. | 9 | Dobava i polaganje voda NYM-J 3x2,5mm2 | m | 245 |  | #VALUE!
1. | 10 | Dobava i polaganje voda NYY-J 5x10mm2 | m | 35 |  | #VALUE!
1. | 11 | Dobava i polaganje savitljive instalacijske cijevi f40 | m | 35 |  | #VALUE!
1. | 12 | Dobava i polaganje savitljive instalacijske cijevi f20 | m | 520 |  | #VALUE!
UKUPNO |  |  |  |  | kn | #VALUE!
2. |  | STRUKTURNO KABLIRANJE
2. | 1 | Dobava i polaganje voda TC3 POHFFR 4x2x0,4mm2 zajedno s instalacijskom cijevi | m | 45 |  | #VALUE!
2. | 2 | Dobava i polaganje voda U/UTP 4x2x0,6mm cat. 6, zajedno s instalacijskom cijevi | m | 150 |  | #VALUE!
UKUPNO |  |  |  |  | kn | #VALUE!
3. |  | RTV INSTALACIJA
3. | 1 | Dobava i polaganje koaksijalnog kabela za zemaljske i satelitske signale promjer cca 7mm, dielektrik 4,7mm, srednja žica 1,2mm, zajedno s instalacijskom cijevi | m | 20 |  | #VALUE!
UKUPNO |  |  |  |  | kn | #VALUE!
REKAPITULACIJA
1. |  | ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE |  |  |  | #VALUE!
2. |  | STRUKTURNO KABLIRANJE |  |  |  | #VALUE!
3. |  | RTV INSTALACIJA |  |  |  | #VALUE!
SVEUKUPNO | [5 empty] | #VALUE!
Note on C6: upiši naslov poglavalja
Note on E10: upiši jedinicu mjere
Note on F10: upiši količinu
Note on C34: upiši naslov poglavalja
Note on C43: upiši naslov poglavalja

## rekapitulacija
Investitor: GRAD ILOK, Ilok, Trg Nikole Iločkog 13, OIB: 83038408398 Opis zahvata: REKONSTRUKCIJA ZGRADE JAVNE NAMJENE: DRUŠTVENI DOM Mjesto gradnje: Šarengrad, O. Bernardina Leakovića 1, k.č. 247, k.o. Šarengrad Prosinac 2018., TD 30/2018
A / | REKAPITULACIJA
1. | GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI
2. | ELEKTROTEHNIČKI RADOVI
UKUPNO
| PDV 25% | #VALUE!
| SVEUKUPNO S PDV-om 25% | #VALUE!
SKIDANJE PRAZNIH REDOVA
POVRAT PRAZNIH REDOVA
SKIDANJE PRAZNIH REDOVA
POVRAT PRAZNIH REDOVA
SKIDANJE PRAZNIH REDOVA
POVRAT PRAZNIH REDOVA